## 11-2
11-2 発電所(府営)
令和２年３月末現在
発電所 | 所在地 | 河川名 | 有効落差 (最大条件時) | 最大 出力 | 発電機 |  |  | 年間発電量
[5 empty] | 容量 | 電圧 | 個数 | (令和元年度)
|  |  | m | kW | kVA | kV | 個 | MWh
大野発電所 | 南丹市美山町樫原中ノ山４８ | 由良川 | 51.65 | 11000 | 12600 | 6.6 | 1 | 30667
太鼓山風力発電所 | 与謝郡伊根町字野村小字太鼓山 | ・ | ・ | 2250 | 882 | 0.69 | 3 | 1727
資料：府公営企画課